## 新建 XLS 工作表
序号 | 接到需求时间 | 落地供应商名称 | 点位 | 供应商编码 | 是否紧急 | 是否风电专有物料 | 名称 | 型号 | 货期 | 挂网单价 | 采购单价 | 国家 | 单位 | 数量 | 挂网总价 | 品牌（中文） | 品牌（英文） | 物料号（采购填写） | 备注（采购填写） | 价格核查 | 物料号版本V1/V2 | 上架状态 | 电能易购SPU编码 | 上架过料号 | 对应人
266 | 2023-11-17 | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 智能型万能式断路器 | TDW1-2000 | 15 | 17500 | 15487.5 | 中国 | 台 | 1 | 17500 | 普发电气
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | UPS不间断电源屏主机 | AHA-753R-DC220-PR 7.5KVA 并机 | 15 | 36959.1 | 32708.8 | 中国 | 台 | 1 | 36959.1 | 双成电力
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 冷压接线端子 | 120φ铝 | 15 | 4 | 3.54 | 中国 | 个 | 10 | 40 | 凡客
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 冷压接线端子 | 240φ铝 | 15 | 6 | 5.31 | 中国 | 个 | 10 | 60 | 凡客
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 撞击式熔断器 | XRNT-40.5KV/(25~63)/31.5 | 15 | 2520 | 2230.2 | 中国 | 套 | 9 | 22680 | 西安五环
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 分相控制柜电源板 | TCS80-05Y1QN601-1 | 15 | 25200 | 22302 | 中国 | 个 | 1 | 25200 | 北京益弘泰科技
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 光伏箱变智能监控装置 | RGDQ-XBJKB-G2-T/W | 15 | 16500 | 14602.5 | 中国 | 台 | 1 | 16500 | 保定市如光电气
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 箱变测控装置 | KLMC620A | 15 | 19500 | 17257.5 | 中国 | 台 | 2 | 39000 | 安徽正广电电力
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 光纤交换机 | KLMC-G | 15 | 7400 | 6549 | 中国 | 个 | 2 | 14800 | 安徽正广电电力
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 服务器 | NP3020M5:E-2224/16 | 15 | 12870.6 | 11390.48 | 中国 | 台 | 1 | 12870.6 | 浪潮
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 斜单轴用20W (轴7mm)电机 | Z7 | 15 | 120 | 106.2 | 中国 | 个 | 20 | 2400 | 丰泽电机
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 汇流箱通讯模块 | HYCT010 | 15 | 1980 | 1752.3 | 中国 | 套 | 40 | 79200 | 西安海裕能源
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 电源模块 | mw-20-12 | 15 | 35 | 30.98 | 中国 | 个 | 10 | 350 | 明纬
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 功率板 | 特变TC500KHpm09162L2F2 | 15 | 10500 | 9292.5 | 中国 | 套 | 2 | 21000 | 特变
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 逆变器交流接触器 | GMC-600/800金属 | 15 | 6115 | 5411.78 | 中国 | 个 | 5 | 30575 | LS产电
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 工业级以太网交换机 | WitNet IES1008-2S-ST-ADC220/S/ | 15 | 2500 | 2212.5 | 中国 | 台 | 2 | 5000 | 北京博维亚讯
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 母排接线盒 | 母排盒150*12mm 双排、右拐 | 15 | 90 | 79.65 | 中国 | 个 | 32 | 2880 | 温州亨仁电气
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 母排接线盒 | 母排盒150*12mm 双排、左拐 | 15 | 90 | 79.65 | 中国 | 个 | 32 | 2880 | 温州亨仁电气
|  | 四川恒峰润 | 0.885 | S01581 | 今天上架 @吴斌 |  | 母排接线盒 | 母排盒150*12mm 双排、直通 | 15 | 90 | 79.65 | 中国 | 个 | 32 | 2880 | 温州亨仁电气
267 | 2023-11-17 | 九珑 | 0.88 | S01722 | 今天上架 @吴斌 |  | 加热器 | 移动式 220v 2500W 机舱加热 | 10 | 1000 | 880 | 中国 | 套 | 13 | 13000 | 楚维
|  | 九珑 | 0.88 | S01722 | 今天上架 @吴斌 |  | 加热器 | 壁挂式 2500W DPN10-B2 机舱加热 | 10 | 2352 | 2069.76 | 中国 | 套 | 2 | 4704 | 凯琪尔
|  | 九珑 | 0.88 | S01722 | 今天上架 @吴斌 |  | 加热器 | 移动式 500W机舱加热 | 10 | 588 | 517.44 | 中国 | 套 | 3 | 1764 | 楚维
268 | 2023-11-17 | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 哈电调相机接地碳刷 | D172 | 14 | 144 | 126.72 | 中国 | 个 | 200 | 28800 | 阜新华东电力配件有限公司
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 哈电调相机励磁碳刷 | FDLFC554 | 14 | 421 | 370.48 | 中国 | 个 | 800 | 336800 | 阜新华东电力配件有限公司
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 10Kv开关柜保险 | XRNP1-12高分断能力高压限流熔断器，额定电压12Kv，额定电流0.5A，额定开断电流50KA | 14 | 47 | 41.36 | 中国 | 个 | 4 | 188 | 振力
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 电源转换器 | LI120-20B24R2,输入：100-240VAC 3.0A，输出：24VDC5A | 14 | 374 | 329.12 | 中国 | 块 | 1 | 374 | 金升阳
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 电源模块 | 3500/15 | 14 | 13500 | 11880 | 中国 | 块 | 1 | 13500 | 本特利内华达
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 电动机 | IE3 M2BAX 100LKA6 IMB5/IM3001 | 14 | 2200 | 1936 | 中国 | 台 | 2 | 4400 | ABB
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 气体继电器 | QJ4-80A-TH | 14 | 810 | 712.8 | 中国 | 块 | 2 | 1620 | 中国沈阳四兴继电器制造有限公司
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 调变组保护装置电源插件 | WFB-804A/GR1 | 14 | 26000 | 22880 | 中国 | 块 | 1 | 26000 | 许继
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 调变组保护装置电源插件 | WFB-807A/G | 14 | 26000 | 22880 | 中国 | 块 | 1 | 26000 | 许继
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | PC段10kV开关柜保护装置电源板 | WXH-822C/R2微机线路保护测控装置 | 14 | 7500 | 6600 | 中国 | 块 | 1 | 7500 | 许继
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | PC段10kV开关柜保护装置电源板 | WCB-822C/R2微机厂用变测控装置 | 14 | 7500 | 6600 | 中国 | 块 | 1 | 7500 | 许继
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 电动机 | 1MB0063-1DA2 | 14 | 13300 | 11704 | 中国 | 台 | 2 | 26600 | 西门子
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 调相机润滑油螺旋离心泵 | NSSV 2/25-200/02-O-900-W106 | 14 | 175000 | 154000 | 中国 | 台 | 1 | 175000 | 阿尔维勒
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 主励磁调节柜 多功能接口板（A10) | （EXC9200MSI） | 14 | 104000 | 91520 | 中国 | 块 | 1 | 104000 | 广州擎天
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 主励磁调节柜 励磁电流采集板(AP13) | EXC9200FC | 14 | 29260 | 25748.8 | 中国 | 块 | 1 | 29260 | 广州擎天
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 主励磁调功率柜 智能控制板（MC01） | EXC9200MCB | 14 | 42560 | 37452.8 | 中国 | 块 | 1 | 42560 | 广州擎天
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 主励磁调功率柜 脉冲变压器板（AP21） | MB9000-3 | 14 | 9975 | 8778 | 中国 | 块 | 1 | 9975 | 广州擎天
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 主励磁调功率柜 直流变送器板（AP61） | EXC900P | 14 | 26600 | 23408 | 中国 | 块 | 1 | 26600 | 广州擎天
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 主励磁调功率柜 脉冲放大板（MCB81） | EXC600M1 | 14 | 18620 | 16385.6 | 中国 | 块 | 1 | 18620 | 广州擎天
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 刷握 | FDUH599-4KSHM | 14 | 9980 | 8782.4 | 中国 | 个 | 6 | 59880 | 阜新华东电力配件有限公司
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 35kV 硅橡胶户外冷缩式终端 | 1*630mm2 | 14 | 1323 | 1164.24 | 中国 | 套 | 6 | 7938 | 长缆
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 35kV 硅橡胶户内终端（插拔头） | 1*630mm2 | 14 | 3240 | 2851.2 | 中国 | 套 | 6 | 19440 | 长缆
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 垂直速度传感器（瓦振） | 9200--01 | 14 | 12450 | 10956 | 中国 | 个 | 6 | 74700 | 本特利(华科同安）
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 水平速度传感器（瓦振） | 9200--03 | 14 | 12450 | 10956 | 中国 | 个 | 6 | 74700 | 本特利(华科同安）
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 华鹏主变本体瓦斯继电器 | BF80/10 09-1.25.28.41-0213 | 14 | 11000 | 9680 | 中国 | 个 | 2 | 22000 | 德国EMR
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 华鹏主变有载调压瓦斯继电器 | RS2001-2A | 14 | 49890 | 43903.2 | 中国 | 个 | 2 | 99780 | 德国MR
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 特变电工主变本体瓦斯继电器 | QJ20-80A | 14 | 2900 | 2552 | 中国 | 个 | 2 | 5800 | 沈阳银海电器
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 特变电工有载调压瓦斯继电器 | URF25/10 12-1.25.44-0506 | 14 | 11000 | 9680 | 中国 | 个 | 2 | 22000 | 特变电工
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 许继汇流箱电源板 | GP152 V1.0 | 14 | 2730 | 2402.4 | 中国 | 个 | 15 | 40950 | 许继
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 许继直流屏整流模块 | ZZG31-10220 | 14 | 16280 | 14326.4 | 中国 | 个 | 1 | 16280 | 许继
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 油面温控器 | BWY-806J | 14 | 6350 | 5588 | 中国 | 个 | 2 | 12700 | 福建省力得自动化设备有限公司
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 绕组温度控制器 | BWR-O6J-8 | 14 | 7450 | 6556 | 中国 | 个 | 1 | 7450 | 福建省力得自动化设备有限公司
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 油面温控器 | BWY-804L6AD | 14 | 6100 | 5368 | 中国 | 个 | 2 | 12200 | 福建省力得自动化设备有限公司
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 绕组温度控制器 | BWR-4L6AD | 14 | 7800 | 6864 | 中国 | 个 | 1 | 7800 | 福建省力得自动化设备有限公司
|  | 青海斯美 | 0.88 | S01615 | 今天上架 @吴斌 |  | 温控器 | KZQ601 | 14 | 75 | 66 | 中国 | 个 | 20 | 1500 | 暖先生